开封市妇产医院鼓楼院区五楼血库改造项目报价单

1、拆除工程招标要求

墙体拆除：按设计图纸拆除原有砌砖墙，拆除作业不得破坏主体结构、梁柱及消防、水电等隐蔽管线，拆除废料及时分类清运至院区指定地点，现场保持整洁。

门窗及塑钢拆除：拆除原有固定门窗、塑钢隔断及塑钢门窗构件，拆除过程做好成品保护，不得损伤周边墙面、地面及已安装设施。

吊顶拆除：整体拆除原有吊顶及附属构件，清理基层及吊顶内杂物，不得损坏灯具、通风、消防等末端设施。

卫生间拆除：整体拆除原有卫生间墙体、地面、顶面、洁具、给排水管线及防水基层，彻底清理至结构层，满足新建施工条件。

2、新建及改造工程招标要求

墙体工程：按施工图纸及规范要求新砌砖墙，墙体砌筑垂直度、平整度、灰缝饱满度符合国家标准，满足血库隔音、防潮、防火及洁净使用要求。新砌墙体需与原有结构可靠连接，做好拉结、找平及基层处理，为后续装饰施工提供合格基础。

门窗工程：新装符合规格的窗口，门窗材质、规格、性能满足医院医用空间使用要求，安装牢固、密封严密、启闭顺畅。门窗安装做好密封及收口处理，外观整洁，符合院区整体视觉标准。

隔断工程：新装塑钢隔断，材质环保、防火、易清洁，隔断尺寸精准、安装牢固、拼接严密，满足血库功能分区及使用需求。

卫生间新建工程：按医院规范及设计要求重新建造卫生间，完成墙体砌筑、地面找平、两遍及以上防水施工并闭水试验合格。配套完成给排水管线铺设、洁具安装、墙面地面饰面及收口处理，无渗漏、无异味、使用功能完善。

吊顶工程：拆除原有吊顶后，新装合格石膏吊顶，吊顶安装平整、牢固、阴阳角顺直，预留灯具、通风口、消防探头等安装位置，符合洁净空间施工标准。

3、施工管理与验收要求

投标人需具备类似工程施工经验，施工期间严格遵守院区安全、消防、防疫、降噪、防尘管理规定，做好施工围挡及安全防护。工程完工后，投标人负责清理现场、恢复场地原貌，按规范提供完整竣工资料，配合甲方完成竣工验收及移交。

​4、报价原则​

投标报价为一次性全包价，招标方不再额外支付其他费用；​

是否可以满足以上要求：是     否    （满足是√，不满足×）

注：提供材料的复印件请加盖公章。

最终报价：

小写：

大写：

法人或委托人签字：

投标企业盖章：

2026年 3月 日